## 工作表1
附件
检测机构须具备的检测能力范围
资质类别 |  | 检测内容 | 计量认证参数 | 备 注
专项检测 | 地基基础工程检测 | 地基及复合地基承载力静载检测 | 浅层平板载荷试验、复合地基载荷试验
|  | 桩的承载力检测 | 单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、高应变法
|  | 桩身完整性检测 | 低应变法、钻芯法、声波透射法
|  | 锚杆锁定力检测 | 锚杆抗拔力试验 | “锚杆抗拔检测”或同时具备“锚杆基本试验、锚杆验收试验和锚杆蠕变试验”可视同“锚杆抗拔力试验”
| 主体结构工程现场 检测 | 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测 | 混凝土抗压强度（回弹法、钻芯法）、砌筑砂浆抗压强度（回弹法、贯入法）、砌筑块材抗压强度 | “贯入法检测砂浆抗压强度”或“回弹法测砂浆强度”可视同“砌筑砂浆抗压强度（回弹法、贯入法）”，“砌筑块体抗压强度”可视同“砌筑块材抗压强度”
|  | 钢筋保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度
|  | 混凝土预制构件结构性能检测 | 外观质量、尺寸偏差、受弯预制构件结构性能检验 | “外观与尺寸偏差”可视同“外观质量、尺寸偏差”，“混凝土预制构件试验（荷载/承载力、位移/变形/挠度、裂缝/抗裂检验系数）”可视同“受弯预制构件结构性能检验”
|  | 后置埋件的力学性能检测 | 后锚固件抗拔承载力 | “锚固承载力”或“抗拔力”可视同"后锚固件抗拔承载力"
| 建筑幕墙工程检测 | 建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测 | 建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测 | “气密性能”可视同“建筑幕墙的气密性”，“水密性能”可视同“水密性”，“抗风压性能”可视同“风压变形性能”，“平面内变形性能”可视同“层间变位性能检测”
|  | 硅酮结构胶相容性检测 | 硅酮结构胶相容性、基材与密封胶剥离粘结性 | “附件同密封胶相容性”可视同“硅酮结构胶相容性”，“剥离粘结性”可视同“基材与密封胶剥离粘结性”
| 钢结构工程 检测 | 钢结构焊接质量无损检测 | 超声检测、磁粉检测、射线检测、焊缝外观质量、焊缝外观尺寸
|  | 钢结构防腐及防火涂装检测 | 涂层厚度
|  | 钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 节点力学性能试验、高强度大六角头螺栓扭矩系数、高强度大六角头螺栓终拧扭矩、扭剪型高强度螺栓紧固轴力、连接摩擦面抗滑移系数 | “拉力载荷”可视同“节点力学性能试验”，“连接副扭矩系数”可视同“高强度大六角头螺栓扭矩系数”，“高强螺栓终拧扭矩”或“终拧扭矩”可视同“高强度大六角头螺栓终拧扭矩”，“连接副紧固轴力”或“连接副紧固轴力试验”可视同“扭剪型高强度螺栓紧固轴力”，“高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数”可视同“连接摩擦面抗滑移系数”
|  | 钢网架结构的变形检测 | 挠度 | “变形检测”可视同“挠度”
见证取样 检测 |  | 水泥物理力学性能检验 | 细度、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度 | “强度”或“胶砂强度”可视同具备“抗折强度、抗压强度”
|  | 钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、反向弯曲性能、冷弯 | “断后伸长率”或“最大力总延伸率”可视同“伸长率”，“冷弯性能试验”或“弯曲试验”可视同“冷弯”
|  | 砂、石常规检验 | 颗粒级配、表观密度、含水率、吸水率、堆积密度和紧密密度、空隙率、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标、岩石抗压强度 | “筛分析”可视同“颗粒级配”，“针、片状含量”可视同“针片状颗粒含量”，“压碎值指标”可视同“压碎指标”
|  | 混凝土、砂浆强度检验 | 混凝土普通配合比、抗压强度、抗折强度、坍落度、扩张度、维勃稠度、扩展时间、凝结时间、泌水、表观密度、抗渗性能，砂浆配合比设计、密度、凝结时间、抗压强度、分层度、稠度 | “混凝土配合比设计”可视同“混凝土普通配合比”，“抗弯拉强度”可视同“抗折强度”，“混凝土坍落度”可视同“坍落度”，“扩展度”或“混凝土扩展度”可视同“扩张度”，“抗水渗透试验”或“抗水渗透性能”可视同“抗渗性能”，“表观密度”可视同“密度”，“立方体抗压强度”可视同“抗压强度”
|  | 简易土工试验 | 含水率、密度、相对密度、击实、颗粒分析、界限含水量 | “界限含水率”可视同“界限含水量”
|  | 混凝土掺加剂检验 | 掺合料：细度、需水量比、流动度比、安定性、含水量、烧失量； 外加剂：含固量、含水量、密度、水泥净浆流动度、细度、PH值、砂浆减水率、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、抗压强度比、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、吸水量比、压力泌水率比、坍落度1h经时变化量、净浆安定性、限制膨胀率 | 掺合料：“安定性（雷氏法）”可视同“安定性”； 外加剂：“固体含量”可视同“含固量”，“含水率”可视同“含水量”，“水泥胶砂减水率”可视同“砂浆减水率”，“钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能”或“氯离子含量”可视同“对钢筋锈蚀作用”，“吸水量比（48h）”可视同“吸水量比”，“1h经时变化量”可视同“坍落度1h经时变化量”，“安定性”可视同“净浆安定性”
|  | 预应力钢绞线、锚夹具检验 | 拉伸试验（最大力、0.2%屈服力、最大力总伸长率）、应力松弛、弹性模量、硬度、静载锚固性能、锚口摩阻损失 | 拉伸试验中“屈服力”可视同“0.2%屈服力”，“最大总伸长率”可视同“最大力总伸长率”，“等温松弛”或“应力松弛性能”可视同“应力松弛”，“洛氏硬度”或“硬度（洛氏硬度）”可视同“硬度”；“锚口摩阻损失”调整为非必备参数
|  | 沥青、沥青混合料检验 | 沥青：针入度、延度、软化点、旋转薄膜加热； 沥青混合料：配合比设计、密度、理论最大相对密度、车辙、沥青含量、矿料级配、谢伦堡沥青析漏、马歇尔稳定度 | 沥青：“薄膜加热”或“旋转薄膜加热试验”可视同“旋转薄膜加热”； 沥青混合料：“沥青混合料配合比设计”可视同“配合比设计”，“压实沥青混合料密度”可视同“密度”，“沥青用量”可视同“沥青含量”，“谢伦堡析漏”可视同“谢伦堡沥青析漏”
备注：申请相关专项及见证取样检测时，其对应的每项检测内容均需具备，每项检测内容应具备对应的计量认证参数。实际检测能力相同的计量认证参数，若因国家有关标准规范更新发生名称变化，则该参数按变化后的新名称认定。